企业名称 吉林化学工业股份有限公司
企业纳税代码 220203123975078
技术改造项目名称 丁辛醇、苯乙烯装置技术改造
技术改造项目批准机关 中华人民共和国国家经济贸易委员会
技术改造项目批准文号 国经贸改[1996]274号
项目执行年限
(起始年／截止年) 1996一2000年
国产设备投资概算总额 34，393
其中：财政拨款金额
自筹资金和银行贷款金额 34，393
序号 设备名称 产 地 规 格 型 号 数量 概算单价 概算投
资总额
1 干式变压器 顺德 SF8一1600／10KV 2 213 426
2 高压柜 吉林 11 57.54545 633
3 保护控制屏 吉林 1 158 158
4 新风机组 哈尔滨 6000m3／h 1 23 23
5 多效空气净化机 太原 DJ一92B 1 23.5 24
6 电控楼CO2灭火系统 天津 28瓶组 1 80.68605 81
7 电控楼CO2灭火系统 天津 1 80.68605 81
8 电控楼CO2灭火系统 天津 1 80.68605 81
9 电控楼CO2灭火系统 天津 1 80.68605 81
10 母线桥 吉林 1 90 90
11 泵备件 大连 1 70.17 70
12 电磁流量计 开封 MF6321712132 1 90.325 90
13 电磁流量计 开封 MF3151712152 2 42.8005 86
14 电磁流量计 开封 MF2151712452 2 37.2 74
15 电磁流量计 开封 MF2351712452 2 46.844 94
16 电磁流量计 开封 MF2151712152 2 36.553 73
17 电磁流量计 开封 MF2151712152 2 35.888 72
18 电磁流量计 开封 MF2151712152 2 35.888 72
19 电磁流量计 开封 MF2151712152 2 35.888 72
20 电磁流量计 开封 MF2151712152 2 35.888 72
21 电磁流量计 开封 MF2151712152 2 35.888 72
22 液面计 吉林 UGF 20 5.0525 101
23 液面计 吉林 UGF 10 5.3355 53
24 液面计 吉林 UGF 14 7.463929 104
25 事故沐浴洗眼器 温州 AX一Ⅱ 12 6.305 76
26 非标设备 吉化 5207
27 恒温恒湿空调机 梅兰日三电子 STULZ 1 425.5 426

(中国)有限公司
28 液体过滤器 吉林 1 94.395 94
29 鲍尔环填料 吉林 38*38*0.8 304SS 4.708 14.3 67
30 鲍尔环境料 吉林 25*25*0.6 304SS 0.242 19.565 5
31 鲍尔环境料 吉林 50*50*1 304SS 5.742 14.3 82
32 防爆新风机组 哈尔滨 120000m3／h 1 285 285
33 防爆新风机组 哈尔滨 95000m3／h 1 132 132
34 防爆新风机组 哈尔滨 6000m3／h 1 56 56
35 设备内件 天津 3 0.27 1
36 设备内件 天津 70
37 防爆电动葫芦 天津 BCD5T-18D 1 35.83 36
38 防爆电动葫芦 天律 BCD5T-18D 1 21.13 21
39 泵 大连 SCE40-249B 1 28.45 28
40 泵 大连 SEA25-2315C 1 39.3 39
41 泵 大连 SEA50一2250C 1 41.88 42
42 泵 大连 SCE40-253B 1 28.45 28
43 泵 大连 SEA25-2315C 1 39.3 39
44 泵 大连 SEA50一2250C 1 41.88 42
45 泵 大连 SEE50一3315B 2 54.4 109
46 泵 大连 LC50一200C一7 1 75.46 75
47 恒温恒湿空调机 吉林 K一5aRC5.1ES2 1 72 72
48 恒温恒湿空调机 吉林 K-6aRC5.1ES2 1 70 70
49 恒温恒湿空调机 吉林 K-6aRC5.1ES1 1 68 68
50 恒温恒湿空调机 吉林 4.1ES1 1 68 68
51 缩合废水冷却器 吉化 1 6.695 7
52 地下废液槽 吉化 1000*1755*5 1 14.162 14
53 自动灭火系统 吉化 1 95.24 95
54 消火栓 吉化 SS150一16 8 3.45 28
55 消防箱 吉化 SWX一Ⅱ 8 1.88 15
56 消火栓箱 吉化 SC24Ⅲ／SS65 5 1.53 8
57 阀装置 吉化 ZSY100 1 18.42 18
58 直流两用水泡 吉化 p5D30 4 23.275 93
59 直流两用水泡 吉化 p5D30 4 23.275 93
60 压力表 吉林 0一70 104 0.54 56
61 低压开关柜 吉林 KYN一106 26 59.19 1539
62 真空泵 吉林 CM一0.15 2 6 12
63 离心机 吉林 80一2 1 6 6
64 防爆新风机组 哈二空 HGL一78 1 93 93
65 爆破片 北京 RLS 3 2.67 8
66 夹持器 吉林 1 1 1
67 醇切换罐 吉林 ∮4800*8*4780 3 60 180
68 刮膜蒸发器馏出回罐 吉林 ∮5000*6*4983 1 86 86
69 废催化储罐 吉林 ∮5900*5*5866 1 355 355
70 催化剂储罐 吉林 ∮7000*5*6988 1 300 300
71 不合格醇罐 吉林 ∮500*8*4983 1 57 57
72 异构物罐 化机厂∮3000*63955*1 1 3600 3600
73 非标设备 吉林 34 47.06 1600
74 梯子平台 化建结构厂 69.6 7.95 553
75 玻璃钢风机 联塔机械厂 NO 36 4.06 146
76 化验室设备 联塔机械厂 30 6.43 193
77 铁路罐车 萍乡 19 150 2850
78 陶瓷球 吉林 填料 10 31 310
79 空压机 吉林 1 256 256
80 水泵 吉林 DTR50一32一200 2 20 40
81 氧压机 吉林 1 1760 1760
82 非标设备 吉林 34 294.12 10000
合计 34393