附件1：

各专业大型工程标准一览表

	序号
	专业

类别
	大型工程标准
	备  注

	1
	房屋建

筑工程
	（1）25层以上（含，下同）的房屋建筑工程；
	

	
	
	（2）高度100米以上的构筑物或建筑物工程；
	

	
	
	（3）单体建筑面积3万平方米以上的房屋建筑工程；
	

	
	
	（4）单跨跨度30米以上的房屋建筑工程；
	

	
	
	（5）建筑面积10万平方米以上的住宅小区或建筑群体工程；
	

	
	
	（6）单项建安合同额1亿元以上的房屋建筑工程；
	

	
	
	（7）深度15米以上，且单项工程合同额1000万元以上的软弱地基处理工程；
	

	
	
	（8）单桩承受荷载6000kN以上，且单项工程合同额1000万元以上的地基与基础工程；
	

	
	
	（9）深度11米以上，且单项工程合同额1000万元的深大基坑围护及土石方工程；
	

	
	
	（10）钢结构重量1000吨以上，且钢结构建筑面积2万平方米以上的钢结构工程；
	

	
	
	（11）网架结构重量300吨以上，且网架结构建筑面积5000平方米以上，且网架边长70米以上的网架工程。
	

	2
	公路

工程
	（1）一级以上公路10公里以上的路基工程；
	

	
	
	（2）高等级路面20万平方米以上的路面工程；
	

	
	
	（3）单座桥长500米以上或单跨100米以上的特大桥桥梁工程；
	

	
	
	（4）单洞长1000米以上的公路隧道工程；
	

	
	
	（5）一级以上公路，涉及标志、标线、护栏、隔离栅、防眩板等项目中两项以上，且公路里程20公里以上或单项工程合同额1000万元以上的交通安全设施工程；
	

	
	
	（6）一级以上公路，涉及通信、监控和收费系统中两项以上或单项系统且公路里程80公里以上的机电系统工程；单项工程额2000万元以上的机电系统工程；1000米以上特大桥或独立隧道,且单项工程合同额500万元以上的机电系统工程；
	


	
	
	（7）单项工程合同额6000万元以上的公路工程。
	

	3
	铁路

工程
	一级铁路干线综合工程单项合同额5000万元以上的铁路工程。
	

	4
	民航机场工程
	（1）单项工程合同额5000万元以上的机场场道工程；
	

	
	
	（2）单项工程合同额2000万元以上的机场空管工程；
	

	
	
	（3）单项工程合同额1000万元以上航站楼弱电系统工程；
	

	
	
	（4）单项工程合同额2000万元以上的机场目视助航工程；
	

	5
	港口与航道

工程
	（1）沿海1万吨或内河1000吨级以上的码头工程；
	

	
	
	（2）1万吨级以上的船坞工程；
	

	
	
	（3）水深大于3米堤长300米以上的防波堤工程；
	

	
	
	（4）沿海2万吨级或内河300吨级以上的航道工程；
	

	
	
	（5）300吨级以上的船闸或50吨级以上的升船机工程；
	

	
	
	（6）200万立方米以上的疏浚、吹填工程；
	

	
	
	（7）10万平方米以上的港区堆场工程；
	

	
	
	（8）单项工程合同额沿海4000万元以上或内河2000万元以上的港口与航道工程。
	

	6
	水利水

电工程
	（1）总库容1亿立方米以上的水库工程；
	

	
	
	（2）灌溉面积50万亩以上的灌溉工程；
	

	
	
	（3）装机容量30万千瓦以上的水利发电工程；
	

	
	
	（4）过闸流量1000立方米/秒以上的拦河闸工程；
	

	
	
	（5）装机流量50立方米/秒以上或装机功率在1万千瓦以上的灌溉工程或排水泵站工程；
	

	
	
	（6）一级永久性水工建筑物工程；
	

	
	
	（7）土石坝坝高70米以上、混凝土坝、浆砌石坝坝高100米以上的水工大坝工程；
	

	
	
	（8）洞径8米以上，且长度3000米以上的水工隧洞工程；水头100米以上的有压隧洞工程；流速5米/秒以上，且长度1000米以上的明流隧洞工程；
	

	
	
	（9）50万立方米以上的水工混凝土浇注工程；120万立方米以上的坝体土石方填筑工程；12万米以上岩基灌浆工程；8万平方米以上防渗墙成墙工程；深度60米以上含卵漂石地层的防渗墙工程；深度60米以上的帷幕灌浆工程；
	

	
	
	（10）长度1万米以上的一级堤防工程；长度2万米以上的二级堤防工程；长度2000米以上的堤防垂直防渗墙工程；
	

	
	
	（11）单项工程合同额3000万元以上的水利水电工程；单项工程合同额500万元以上的金属结构制作安装工程。
	

	7
	电力

工程
	（1）单机容量为60万千瓦机组，或2台单机容量30万千瓦机组，或4台单机容量为20万千瓦机组主体工程；
	

	
	
	（2）单机容量30万千瓦以上核电站核岛或常规岛主体工程；
	

	
	
	（3）330千伏以上且送电线路300公里以上的送变电工程；或330千伏以上的变电站工程；
	

	
	
	（4）220千伏以上且送电线路500公里以上的送变电工程；或2座220千伏以上的变电站工程；
	

	
	
	（5）单项工程合同额5000万元以上的电力工程。
	

	8
	矿山

工程
	（1）100万吨/年以上的铁矿或有色砂矿主体工程； 
	矿井主体工程包括：立井井筒、斜井井筒、井底车场及峒室、轨道、运输及回风大巷、矿山机电设备安装及矿井地面生产系统。
选煤（矿）厂主体工程包括：主厂房、原料仓(产品仓)、选煤（矿）厂机电设备安装及铁路专用线工程等。

	
	
	（2）60万吨/年以上的磷矿或硫铁矿、有色脉矿主体工程；
	

	
	
	（3）120万吨/年以上的煤矿主体工程；
	

	
	
	（4）30万吨/年以上铀矿主体工程；
	

	
	
	（5）折算为标准尺1万米以上的开拓或开采巷道工程；
	

	
	
	（6）单位工程造价2000万元以上的矿井主体工程；
	

	
	
	（7）深度300米以上的冻结井筒或钻井等特殊凿井井筒工程；
	

	
	
	（8）剥离量80万立方米以上的露天矿山工程；
	

	
	
	（9）100万吨以上的尾矿库工程；
	

	
	
	（10）20万吨/年以上的石膏矿或石英矿工程；
	

	
	
	（11）70万吨/年以上石灰石矿工程；
	

	
	
	（12）单位工程造价2000万元以上的露天矿山主体工程；
	

	
	
	（13）100万吨/年以上的铁矿或有色砂矿选矿厂主体工程； 
	

	
	
	（14）60万吨/年以上的有色脉矿选矿厂主体工程； 
	

	
	
	（15）120万吨/年以上的煤矿选煤厂主体工程；
	

	
	
	（16）单位工程造价2000万元以上的选煤（矿）厂主体工程。
	

	9
	冶炼

工程
	（1）30万吨/年以上的炼钢或连铸工程；
	

	
	
	（2）25万吨/年以上的轧钢工程；
	

	
	
	（3）50万吨/年以上的炼铁或90平方米以上的烧结工程；
	

	
	
	（4）40万吨/年以上的炼焦工程；
	

	
	
	（5）6000立方米/小时以上的制氧工程；
	

	
	
	（6）30万吨/年以上的氧化铝加工工程；
	

	
	
	（7）10万吨/年以上的铜或铝、铅、锌、镍等有色金属冶炼或电解工程；
	

	
	
	（8）3万吨/年以上的有色金属加工工程；
	

	
	
	（9）2000吨/日以上的窑外分解水泥工程；
	

	
	
	（10）2000吨/日以上的预热器系统或水泥烧成系统工程；
	

	
	
	（11）日熔量400吨以上的浮法玻璃工程；
	

	
	
	（12）日处理100吨以上的金精矿冶炼工程；
	

	
	
	（13）总投资在5000万元以上的冶炼工程。
	

	10
	石油化

工工程
	（1）30万吨/年（1.5亿立方米/年）以上生产能力或海上投资8亿元以上的油（气）田主体配套工程；
	

	
	
	（2）25万吨/年以上原油处理工程；25万立方米/日以上的气体处理工程；
	

	
	
	（3）长度120千米以上或输油量600万吨/年、输气量2.5亿立方米/年的输油、输气工程；总库容8万立方米、单体容积2万立方米以上的储罐及配套工程；
	

	
	
	（4）500万吨/年以上的炼油工程或相应的主生产装置；
	

	
	
	（5）30万吨/年的乙烯工程或相应的主生产装置；
	

	
	
	（6）18万吨/年以上的合成氨工程或相应的主生产装置；
	

	
	
	（7）20万吨/年以上复肥工程或相应的主生产装置；
	

	
	
	（8）30万立方米/日煤气气源工程；40万吨/年以上炼焦化工工程或相应的主生产装置；
	

	
	
	（9）16万吨/年以上硝酸工程或相应的主生产装置；
	

	
	
	（10）30万吨/年以上纯碱工程、5万吨/年以上烧碱工程或相应的主生产装置；
	

	
	
	（11）4万吨/年以上合成橡胶、合成树脂及塑料和化纤工程或相应的主生产装置；
	

	
	
	（12）投资额1亿元以上的有机原料、医药、无机盐、染料、中间体、农药、助剂、试剂等工程或相应的主体生产装置；
	

	
	
	（13）30万套/年以上的轮胎工程或相应的主生产装置。
	

	11
	市政公

用工程
	（1）20万吨/日以上，且单项合同额3000万元以上的供水厂工程；
	市政道路、桥梁、隧道等工程的标准，参照本表中公路专业的相关标准。

	
	
	（2）管道直径1600毫米以上，且管线长度10公里以上的供水管道工程；
	

	
	
	（3）10万吨/日以上，且单项工程合同额3000万元以上的污水处理工程；
	

	
	
	（4）管道直径1600毫米以上，且管线长度10公里以上的排水工程；
	

	
	
	（5）30万立方米/日以上，且单项工程合同额3000万元以上的燃气气源厂工程；
	

	
	
	（6）中压以上管道直径300毫米以上，且管线长度10公里以上的燃气管道工程；
	

	
	
	（7）500万立方米以上，且单项工程合同额3000万元以上的供热工程；
	

	
	
	（8）管道直径500毫米以上，且管线长度10公里以上的热力管道工程；
	

	
	
	（9）填埋量800吨/日以上，且单项工程合同3000万元以上的生活垃圾填埋场工程；
	

	
	
	（10）焚烧量300吨/日以上，且单项工程合同3000额万元以上的生活垃圾焚烧场工程；
	

	
	
	（11）单项工程合同额5000万元以上的城市轨路工程。
	

	12
	通信与广电

工程
	（1）省际通信干线工程；或省际微波通信，50公里以上海缆工程；
	

	
	
	（2）4万门以上市话交换或2500路端以上长途交换工程；
	

	
	
	（3）省会局或50个基站以上移动通信及无线寻呼工程；
	

	
	
	（4）省际通信干线传输终端工程；
	

	
	
	（5）C频段天线直径10米以上及ku频段天线直径5米以上卫星地球站工程；或高度100米以上天线铁塔工程；
	

	
	
	（6）省际或10个节点以上的数据网或分组交换网等非话业务网工程；或一类工程的配套电源工程；
	

	
	
	（7）自制节目5套以上的电视中心工程；或自制节目3套以上的广播中心台工程；或自制节目6套以上的广播电视中心台工程；
	

	
	
	（8）单机发射功率在100千瓦以上或短波天线发射功率在50千瓦以上的中波、短波发射台工程；
	

	
	
	（9）用户终端超过1万户的有线广播台或电视台（站）或传播方向超过10个的微波站工程；或投资额在4000万元以上的光传输网络及网络中心工程；
	

	
	
	（10）单项工程合同额2000万元以上的广电工程。
	

	13
	机电安

装工程
	（1）单项工程合同额2000万元以上的机电安装工程；
	

	
	
	（2）建筑面积4万平方米以的上火灾自动报警系统和固定灭火系统工程；
	

	
	
	（3）单项工程造价1000万元以上的建筑智能化工程；
	

	
	
	（4）单项工程合同额1000万元以上的环保工程；
	

	
	
	（5）单项工程造价2000万元以上的电子工程。
	

	14
	装饰装

修工程
	（1）单项工程造价1000万元以上的装饰装修工程；
	

	
	
	（2）高度60米以上，且单项工程造价1000万元以上的幕墙工程；
	

	
	
	（3）高度60米以上，且单位工程量6000平方米以上的幕墙工程。
	


